关于衡钢特大口径连轧管项目（HG202461）客货电梯采购竞价文件中技术规格书部分参数变更的公告

各投标单位：

衡钢特大口径连轧管项目（HG202461）客货电梯采购竞价文件中技术规格书部分参数需要变更，具体如下：

原技术要求：

- 2.2 主电室5.0t客货梯

本电梯安装在钢管车间主电室内，用于人员及电气设备上下各层，为客货电梯。

额定载重量：        5000kg

有效行程：          17.6m

开门方式：				左旁开双折门

轿厢内饰及电梯门：	发纹不锈钢板

电梯共设5层停靠站，一层为标高+0.15m，二层标高+5.8m，三层标高+9.3m，四层标高+14.1m，五层标高+17.6m。各层标高应以车间地坪为基准，各层实际标高以最终双方确认为准。

变更后技术要求：

- 2.2 主电室5.0t客货梯

本电梯安装在钢管车间主电室内，用于人员及电气设备上下各层，为客货电梯。

额定载重量：        5000kg

有效行程：          17.6m

开门方式：				双侧开双折门

轿厢内饰及电梯门：	发纹不锈钢板

电梯在1、3、5层共设3层停靠站，一层为标高+0.15m，二层标高+5.8m，三层标高+9.3m，四层标高+14.1m，五层标高+17.6m。各层标高应以车间地坪为基准，各层实际标高以最终双方确认为准。

湖南衡阳钢管（集团）有限公司招标办

2025年3月13日