## 清单
标包号 | 资材编号 | 资材名称 | 规格描述 | 技术参数 | 执行标准 | 单位 | 数量 | 申请部门 | 交货期 | 备注
1 | 6100900059 | 无触点停电保持柜 | LMOBM-200/20-C-UPS-T | 进线AC380，输出直流电压DC220V,采用恒电流控制，输出电流可调,最大220A，停电保持时间20MIN，控制器S7-200,电器元件为Schneider | 台 | 2 | JB/T8680-2008 | 720/180厂部 | 2022-03-26
2 | 4100400047 | 电缆卷筒弹簧 | JTA100-25-2-Ⅱ | JTA100-25-2-Ⅱ型电缆卷筒用弹簧 | 只 | 10 | JT/T806.4-2011 | 炼钢厂部 | 2022-04-12
3 | 5800200027 | 吸盘链条 | MW929-165100L/G-75 |  | 付 | 8 | GB5802-1986 | 炼钢厂部 | 2022-03-26
4 | 4100400050 | 电缆卷筒碳刷架 | JTA-100-20-2 | JTA100-20-2型电缆卷筒用碳刷架 | 套 | 10 | DL-478 | 炼钢厂部 | 2022-04-12
5 | 4100400051 | 电缆卷筒专用碳刷 | JTA100-20-2 | JTA100-20-2型电缆卷筒用专用碳刷 | 付 | 40 | DL-478 | 炼钢厂部 | 2022-04-12
6 | 6000400053 | 电磁吸盘套件 | KMW25-24080/T-CG | 配KMW25-24080/T-CG电磁铁2块,挂梁1台,链条4付,电缆连接器1套，电压DC220V,冷态电流DC70A,冷态功率15.2KW,通电持续率TD=75%,工作周期10分钟,防护等级IP54,吊运安全系数≥2.0,绝缘等级H级,尺寸长2400mm*宽800mm,单重3600KG; | 套 | 1 | JT/T806.4-2011 | 340热轧 | 2022-03-28
7 | 5300100906 | 电磁吸吊吸盘链条 | (10+10)TJ |  | 套 | 4 |  | 管加工厂部 | 2022-03-26