## 清单
标包号 | 资材编号 | 资材名称 | 规格描述 | 技术参数 | 执行标准 | 单位 | 数量 | 申请部门 | 交货期 | 备注
1 |  | 动力箱 | QGBD,800W×500D×1800H，非标，内装元件见04-8001电1-5 | GB/T 14048.1-2000 | GB/T 14048.1-2000 | 台 | 4 | 工业园区新建11#厂房工程项目（HG202136） | 2022.4.30
|  | 照明配电箱 | 600W×250D×800H,非标，不锈钢面板 | GB/T 14048.1-2000 | GB/T 14048.1-2000 | 台 | 8 | 工业园区新建11#厂房工程项目（HG202136） | 2022.4.30
|  | 检修箱 | 600W×300D×800H,非标，不锈钢面板 | GB/T 14048.1-2000 | GB/T 14048.1-2000 | 台 | 24 | 工业园区新建11#厂房工程项目（HG202136） | 2022.4.30
|  | 吊车电源开关箱 | 500W×300D×500H,非标，不锈钢面板 | GB/T 14048.1-2000 | GB/T 14048.1-2000 | 台 | 4 | 工业园区新建11#厂房工程项目（HG202136） | 2022.4.30
|  | 总等电位端子箱 | 非标，内有连接铜排，300W×250D×400H | IEC60364－4－41 | IEC60364－4－41 | 台 | 1 | 工业园区新建11#厂房工程项目（HG202136） | 2022.4.30
|  | T接分支箱 | JXT1-95/50电缆T接分支箱 | GB/T 14048.1-2000 | GB/T 14048.1-2000 | 套 | 24 | 工业园区新建11#厂房工程项目（HG202136） | 2022.4.30
2 |  | 镀锌电缆桥架 | 800×150，行车走道下方安装， 配:盖板、弯头连接件，螺丝螺杆等安装附件，定尺6米长 | JB/T 10216-2013；GB/T 20878-2007 | JB/T 10216-2013；GB/T 20878-2007 | 米 | 130 | 工业园区新建11#厂房工程项目（HG202136） | 2022.4.30
|  | 镀锌电缆桥架 | 400×200 ，行车走道下方安装，配:盖板、弯头连接件，螺丝螺杆等安装附件，每2米配1个带托架，定尺6米长 | JB/T 10216-2013；GB/T 20878-2007 | JB/T 10216-2013；GB/T 20878-2007 | 米 | 1050 | 工业园区新建11#厂房工程项目（HG202136） | 2022.4.30