## Sheet1
标包号 | 名称 | 材质 | 单位 | 数量 | 含税单价（元/吨） | 备注
1 | 电力变压器 | S1-1000/6.3 | 吨 | 3.32 |  | 1台；能源厂
| 电力变压器 | S9-N-315/6 | 吨 | 1.28 |  | 1台；能源厂
| 电力变压器 | S7-1000/6 | 吨 | 3.23 |  | 1台；能源厂
| 电力变压器 | S7-630/6 | 吨 | 2.38 |  | 1台；能源厂
| 高阻抗变压器 | ZYSF-50000/35 | 吨 | 58.4 |  | 1台；能源厂
2 | 电力滤波电抗器 | LKDG-35-203-168/2 | 吨 | 2.21 |  | 1台；能源厂
| 电力滤波电抗器 | LKDG-35-245-54 | 吨 | 1.12 |  | 1台；能源厂
| 电力滤波电抗器 | LKDG-35-100-70/4 | 吨 | 0.88 |  | 1台；能源厂
| 6KV油电抗器 | 无铭牌 | 吨 | 3 |  | 2台；能源厂
| 滤波电抗器 | LKK-35-180-23 | 吨 | 0.88 |  | 1台；能源厂
| 电压互感器 | JOJ-35 | 吨 | 1 |  | 8台；能源厂
| 电流互感器 | LCZ-35 | 吨 | 1 |  | 4台；能源厂
3 | 滤波电容器 | AFF7.55-284-1W | 吨 | 10 |  | 84台；能源厂
| 2次滤波电容器 | AFF7.55-284-1W 16wf | 吨 | 5.7 |  | 48台；能源厂
| 高电压交流滤波电容器 | AFF6.6-300-1W 22wf | 吨 | 5.7 |  | 48台；能源厂
| 6KV并联电容器组 | BFM6.6-100-1W | 吨 | 4 |  | 87套；能源厂
| 高压电容器 | EX-7I9-500-1W | 吨 | 3 |  | 60台；炼钢厂
| 高压电容器 | EX-7LI7.85-600-1W | 吨 | 2.7 |  | 54台；炼钢厂
| 高压电容器 | EX-7LI6.6-525-1W | 吨 | 2.4 |  | 48台；炼钢厂
| 高压电容器 | EX-7LI6.6-600-1W | 吨 | 2 |  | 40台；炼钢厂
| 高压电容器 | EX-7LI12000-500-1W | 吨 | 0.1 |  | 2台；炼钢厂
| 高压电容器 | EX-7LI12000-400-1W | 吨 | 0.1 |  | 2台；炼钢厂
4 | 高阻变、电抗器废旧联络电缆 | YJV；26/35KV;1*400mm | 吨 | 1.5 |  | 360米；能源厂
| 三相电动机 | Y132-5；5.5KW | 吨 | 0.05 |  | 1台；能源厂
| 纯水冷却装置 | CSL3-40 2.2kw | 吨 | 0.048 |  | 2台；能源厂
5 | 氧化锌避雷器 | Y35W-41/98 | 吨 | 2 |  | 16台；能源厂
| 高压配电柜 | GBC-35 | 吨 | 1.3 |  | 7套；能源厂
| 阀组柜及功率监控柜 |  | 吨 | 0.544 |  | 4套；能源厂
| 风机 |  | 吨 | 0.05 |  | 1台；能源厂
| 低压控制柜 | GGD | 吨 | 0.54 |  | 9套；能源厂
| 手动操作机构 | CS8-5 | 吨 | 1 |  | 16套；能源厂