2022年6月工程类主厂房照明施工灯具采购招标项目招标文件变更说明

各投标单位：

2022年6月工程类主厂房照明施工灯具采购招标项目（HGCGD22087）招标文件采购清单物料描述进行了变更，变更后的物料如下表。

| 序号 | 资材编号 | 资材名称 | 规格描述 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 高效节能LED投光灯 | 250W | 底座式，请见技术规格书 | 286 | 盏 |
| 2 |  | 高效节能LED投光灯 | 80W | 底座式，请见技术规格书 | 132 | 盏 |
| 3 |  | 高效节能LED投光灯 | 80W | 杠套式；带套杆，杆高2.5m | 16 | 盏 |

变更后的招标文件请到网站自行下载（http://www.hysteeltube.com/zbgg/4676.html?preview=1）

请各投标单位根据变更后的招标文件编制投标文件，进行投标。

湖南衡阳钢管（集团）有限公司招标办公室

2022年6月28日