## Sheet1
（一）开标一览表
项目名称：2022年8月工程类桥架采购项目 项目编号：HGCGD22103
序号 | 序号 | 物料描述 | 规格型号 | 技术参数 | 计量单位 | 定尺尺寸 其他要求 | 计划数量 | 验收标准 | 建议交货日期 | 交货地点 | 备注 | 含税单价(元) | 含税金额（元） | 生产厂家 | 备注
标包一 | 1 | 槽式电缆桥架 | XQJ-C-01A-4 200*100 L=2000m | 02690047DR2206PS008-4:A | m | 常规尺寸 | 30 | GB/T 3091-2015 | 2022.09.10 | HG202219;中冶京诚（湘潭）重工；9#EAF炉连续加料低压电气室；杨浩铭 | 2米1节
| 2 | 槽式电缆桥架 | XQJ-C-01A-7 400*200 L=2000m | 02690047DR2206PS008-4:A | m | 常规尺寸 | 250 | GB/T 3091-2015 | 2022.09.10 | HG202219;中冶京诚（湘潭）重工；10#EAF炉连续加料低压电气室；杨浩铭 | 2米1节
| 3 | 槽式上弯通桥架 | b400mm*h200mm*L700mm | 02690047DR2206PS008-4:A | 个 | 常规尺寸 | 4 | GB/T 3091-2015 | 2022.09.10 | HG202219;中冶京诚（湘潭）重工；11#EAF炉连续加料低压电气室；杨浩铭 | 2米1节
| 4 | 槽式水平弯通桥架 | b400mm*h200mm*L700mm | 02690047DR2206PS008-4:A | 个 | 常规尺寸 | 6 | GB/T 3091-2015 | 2022.09.10 | HG202219;中冶京诚（湘潭）重工；12#EAF炉连续加料低压电气室；杨浩铭 | 2米1节
| 5 | 槽式水平三通桥架 | b400mm*h200mm*L1 1200mm*L2 800mm | 02690047DR2206PS008-4:A | 个 | 常规尺寸 | 3 | GB/T 3091-2015 | 2022.09.10 | HG202219;中冶京诚（湘潭）重工；13#EAF炉连续加料低压电气室；杨浩铭 | 2米1节
| 6 | 隔板 | XQJ-TPC-07-100 L=2000m | 02690047DR2206PS008-4:A | m | 常规尺寸 | 30 | GB/T 3091-2015 | 2022.09.10 | HG202219;中冶京诚（湘潭）重工；14#EAF炉连续加料低压电气室；杨浩铭 | 2米1节
| 7 | 隔板 | XQJ-TPC-07-200 L=2000m | 02690047DR2206PS008-4:A | m | 常规尺寸 | 250 | GB/T 3091-2015 | 2022.09.10 | HG202219;中冶京诚（湘潭）重工；15#EAF炉连续加料低压电气室；杨浩铭
含税总价（元）
| 8 | 梯级式电缆桥架 | XQJ-T1-01-15-6(600×150) | 02690047DR2206AT012-4:A | 米 | 常规尺寸 | 68 | GB/T 3091-2015 | 2022.8.13 | HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭
| 9 | 梯级式电缆桥架 | XQJ-T1-01-15-4(400×150) | 02690047DR2206AT012-4:A | 米 | 常规尺寸 | 78 | GB/T 3091-2015 | 2022.8.13 | HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭
| 10 | 梯级式电缆桥架 | XQJ-T1-01-15-3(300×150) | 02690047DR2206AT012-4:A | 米 | 常规尺寸 | 46 | GB/T 3091-2015 | 2022.8.13 | HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭
| 11 | 梯级式电缆桥架 | XQJ-T1-01-10-2(200×100) | 02690047DR2206AT012-4:A | 米 | 常规尺寸 | 48 | GB/T 3091-2015 | 2022.8.13 | HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭
| 12 | 槽式电缆桥架 | XQJ-C-1A-4(200×100) | 02690047DR2206AT012-4:A | 米 | 常规尺寸 | 120 | GB/T 3091-2015 | 2022.8.13 | HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭
| 13 | 槽式电缆桥架 | XQJ-C-1A-4带隔板(200×100) | 02690047DR2206AT012-4:A | 米 | 常规尺寸 | 94 | GB/T 3091-2015 | 2022.8.13 | HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭
| 14 | 槽式电缆桥架 | XQJ-C-1A-6(300×150) | 02690047DR2206AT012-4:A | 米 | 常规尺寸 | 136 | GB/T 3091-2015 | 2022.8.13 | HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭
| 15 | 槽式电缆桥架 | XQJ-C-1A-6带隔板(300×150) | 02690047DR2206AT012-4:A | 米 | 常规尺寸 | 336 | GB/T 3091-2015 | 2022.8.13 | HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭
| 16 | 槽式电缆桥架 | XQJ-C-1A-7(400×200) | 02690047DR2206AT012-4:A | 米 | 常规尺寸 | 148 | GB/T 3091-2015 | 2022.8.13 | HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭
| 17 | 桥架盖板 | XQJ-TPC-08-2 | 02690047DR2206AT012-4:A | 米 | 常规尺寸 | 262 | GB/T 3091-2015 | 2022.8.13 | HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭
| 18 | 桥架盖板 | XQJ-TPC-08-3 | 02690047DR2206AT012-4:A | 米 | 常规尺寸 | 518 | GB/T 3091-2015 | 2022.8.13 | HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭
| 19 | 桥架盖板 | XQJ-TPC-08-4 | 02690047DR2206AT012-4:A | 米 | 常规尺寸 | 226 | GB/T 3091-2015 | 2022.8.13 | HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭
| 20 | 桥架盖板 | XQJ-TPC-08-6 | 02690047DR2206AT012-4:A | 米 | 常规尺寸 | 68 | GB/T 3091-2015 | 2022.8.13 | HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭
| 21 | 工字钢立柱（I型） | XQJ-H-01A-05 | 02690047DR2206AT012-4:A | 件 | 常规尺寸 | 45 | GB/T 3091-2015 | 2022.8.13 | HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭
| 22 | 工字钢立柱（I型） | XQJ-H-01A-10 | 02690047DR2206AT012-4:A | 件 | 常规尺寸 | 18 | GB/T 3091-2015 | 2022.8.13 | HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭
| 23 | 工字钢立柱（I型） | XQJ-H-01A-25 | 02690047DR2206AT012-4:A | 件 | 常规尺寸 | 101 | GB/T 3091-2015 | 2022.8.13 | HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭
| 24 | 托臂 | XQJ-TB-01A-600 | 02690047DR2206AT012-4:A | 件 | 常规尺寸 | 26 | GB/T 3091-2015 | 2022.8.13 | HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭
| 25 | 托臂 | XQJ-TB-01A-400 | 02690047DR2206AT012-4:A | 件 | 常规尺寸 | 108 | GB/T 3091-2015 | 2022.8.13 | HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭
| 26 | 托臂 | XQJ-TB-01A-300 | 02690047DR2206AT012-4:A | 件 | 常规尺寸 | 134 | GB/T 3091-2015 | 2022.8.13 | HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭
| 27 | 托臂 | XQJ-TB-01A-200 | 02690047DR2206AT012-4:A | 件 | 常规尺寸 | 54 | GB/T 3091-2015 | 2022.8.13 | HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭
| 28 | 托臂 | XQJ-TB-03-300 | 02690047DR2206AT012-4:A | 件 | 常规尺寸 | 82 | GB/T 3091-2015 | 2022.8.13 | HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭
| 29 | 托臂 | XQJ-TB-04-600 | 02690047DR2206AT012-4:A | 件 | 常规尺寸 | 6 | GB/T 3091-2015 | 2022.8.13 | HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭
| 30 | 托臂 | XQJ-TB-04-200 | 02690047DR2206AT012-4:A | 件 | 常规尺寸 | 30 | GB/T 3091-2015 | 2022.8.13 | HG202219:中冶京诚（湘潭）重工；2#EAF炉电缆桥架；杨浩铭
含税总价（元）
标包三 | 31 | 槽式电缆桥架 | XQJ-C-01A-4 200*100 L=2000m | 02690047DR2206PS009-4:A | m | 常规尺寸 | 30 | GB/T 3091-2015 | 2022.8.13 | HG202219;中冶京诚（湘潭）重工;2#EAF炉连续加料低压电气室;杨浩铭 | 2米1节
| 32 | 槽式电缆桥架 | XQJ-C-01A-7 400*200 L=2000m | 02690047DR2206PS009-4:A | m | 常规尺寸 | 250 | GB/T 3091-2015 | 2022.8.13 | HG202219;中冶京诚（湘潭）重工;2#EAF炉连续加料低压电气室;杨浩铭 | 2米1节
| 33 | 槽式上弯通桥架 | b400mm*h200mm*L700mm | 02690047DR2206PS009-4:A | 个 | 常规尺寸 | 4 | GB/T 3091-2015 | 2022.8.13 | HG202219;中冶京诚（湘潭）重工;2#EAF炉连续加料低压电气室;杨浩铭 | 2米1节
| 34 | 槽式水平弯通桥架 | b400mm*h200mm*L700mm | 02690047DR2206PS009-4:A | 个 | 常规尺寸 | 6 | GB/T 3091-2015 | 2022.8.13 | HG202219;中冶京诚（湘潭）重工;2#EAF炉连续加料低压电气室;杨浩铭 | 2米1节
| 35 | 槽式水平三通桥架 | b400mm*h200mm*L1 1200mm*L2 800mm | 02690047DR2206PS009-4:A | 个 | 常规尺寸 | 3 | GB/T 3091-2015 | 2022.8.13 | HG202219;中冶京诚（湘潭）重工;2#EAF炉连续加料低压电气室;杨浩铭 | 2米1节
| 36 | 隔板 | XQJ-TPC-07-100 L=2000m | 02690047DR2206PS009-4:A | m | 常规尺寸 | 30 | GB/T 3091-2015 | 2022.8.13 | HG202219;中冶京诚（湘潭）重工;2#EAF炉连续加料低压电气室;杨浩铭 | 2米1节
| 37 | 隔板 | XQJ-TPC-07-200 L=2000m | 02690047DR2206PS009-4:A | m | 常规尺寸 | 250 | GB/T 3091-2015 | 2022.8.13 | HG202219;中冶京诚（湘潭）重工;2#EAF炉连续加料低压电气室;杨浩铭
含税总价（元）
投标人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
日 期： 年 月 日

## Sheet2
（二）商务/技术偏离表
项目名称：2022年8月工程类桥架采购项目 项目编号：HGCGD22103
偏离类型 | 序号 | 招标方要求内容 | 投标方偏离内容
商务偏离
技术偏离
注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。 2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。
投标人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
日 期： 年 月 日

## Sheet3
序号 | 物料描述 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 验收标准 | 备注
标包一 | 槽式电缆桥架 | XQJ-C-01A-4 200*100 L=2000m | 02690047DR2206PS008-4:A | m | 30 | GB/T 3091-2015
| 槽式电缆桥架 | XQJ-C-01A-7 400*200 L=2000m | 02690047DR2206PS008-4:A | m | 250 | GB/T 3091-2015
| 槽式上弯通桥架 | b400mm*h200mm*L700mm | 02690047DR2206PS008-4:A | 个 | 4 | GB/T 3091-2015
| 槽式水平弯通桥架 | b400mm*h200mm*L700mm | 02690047DR2206PS008-4:A | 个 | 6 | GB/T 3091-2015
| 槽式水平三通桥架 | b400mm*h200mm*L1 1200mm*L2 800mm | 02690047DR2206PS008-4:A | 个 | 3 | GB/T 3091-2015
| 隔板 | XQJ-TPC-07-100 L=2000m | 02690047DR2206PS008-4:A | m | 30 | GB/T 3091-2015
| 隔板 | XQJ-TPC-07-200 L=2000m | 02690047DR2206PS008-4:A | m | 250 | GB/T 3091-2015
标包二 | 梯级式电缆桥架 | XQJ-T1-01-15-6(600×150) | 02690047DR2206AT012-4:A | 米 | 68 | GB/T 3091-2015
| 梯级式电缆桥架 | XQJ-T1-01-15-4(400×150) | 02690047DR2206AT012-4:A | 米 | 78 | GB/T 3091-2015
| 梯级式电缆桥架 | XQJ-T1-01-15-3(300×150) | 02690047DR2206AT012-4:A | 米 | 46 | GB/T 3091-2015
| 梯级式电缆桥架 | XQJ-T1-01-10-2(200×100) | 02690047DR2206AT012-4:A | 米 | 48 | GB/T 3091-2015
| 槽式电缆桥架 | XQJ-C-1A-4(200×100) | 02690047DR2206AT012-4:A | 米 | 120 | GB/T 3091-2015
| 槽式电缆桥架 | XQJ-C-1A-4带隔板(200×100) | 02690047DR2206AT012-4:A | 米 | 94 | GB/T 3091-2015
| 槽式电缆桥架 | XQJ-C-1A-6(300×150) | 02690047DR2206AT012-4:A | 米 | 136 | GB/T 3091-2015
| 槽式电缆桥架 | XQJ-C-1A-6带隔板(300×150) | 02690047DR2206AT012-4:A | 米 | 336 | GB/T 3091-2015
| 槽式电缆桥架 | XQJ-C-1A-7(400×200) | 02690047DR2206AT012-4:A | 米 | 148 | GB/T 3091-2015
| 桥架盖板 | XQJ-TPC-08-2 | 02690047DR2206AT012-4:A | 米 | 262 | GB/T 3091-2015
| 桥架盖板 | XQJ-TPC-08-3 | 02690047DR2206AT012-4:A | 米 | 518 | GB/T 3091-2015
| 桥架盖板 | XQJ-TPC-08-4 | 02690047DR2206AT012-4:A | 米 | 226 | GB/T 3091-2015
| 桥架盖板 | XQJ-TPC-08-6 | 02690047DR2206AT012-4:A | 米 | 68 | GB/T 3091-2015
| 工字钢立柱（I型） | XQJ-H-01A-05 | 02690047DR2206AT012-4:A | 件 | 45 | GB/T 3091-2015
| 工字钢立柱（I型） | XQJ-H-01A-10 | 02690047DR2206AT012-4:A | 件 | 18 | GB/T 3091-2015
| 工字钢立柱（I型） | XQJ-H-01A-25 | 02690047DR2206AT012-4:A | 件 | 101 | GB/T 3091-2015
| 托臂 | XQJ-TB-01A-600 | 02690047DR2206AT012-4:A | 件 | 26 | GB/T 3091-2015
| 托臂 | XQJ-TB-01A-400 | 02690047DR2206AT012-4:A | 件 | 108 | GB/T 3091-2015
| 托臂 | XQJ-TB-01A-300 | 02690047DR2206AT012-4:A | 件 | 134 | GB/T 3091-2015
| 托臂 | XQJ-TB-01A-200 | 02690047DR2206AT012-4:A | 件 | 54 | GB/T 3091-2015
| 托臂 | XQJ-TB-03-300 | 02690047DR2206AT012-4:A | 件 | 82 | GB/T 3091-2015
| 托臂 | XQJ-TB-04-600 | 02690047DR2206AT012-4:A | 件 | 6 | GB/T 3091-2015
| 托臂 | XQJ-TB-04-200 | 02690047DR2206AT012-4:A | 件 | 30 | GB/T 3091-2015
标包三 | 槽式电缆桥架 | XQJ-C-01A-4 200*100 L=2000m | 02690047DR2206PS009-4:A | m | 30 | GB/T 3091-2015
| 槽式电缆桥架 | XQJ-C-01A-7 400*200 L=2000m | 02690047DR2206PS009-4:A | m | 250 | GB/T 3091-2015
| 槽式上弯通桥架 | b400mm*h200mm*L700mm | 02690047DR2206PS009-4:A | 个 | 4 | GB/T 3091-2015
| 槽式水平弯通桥架 | b400mm*h200mm*L700mm | 02690047DR2206PS009-4:A | 个 | 6 | GB/T 3091-2015
| 槽式水平三通桥架 | b400mm*h200mm*L1 1200mm*L2 800mm | 02690047DR2206PS009-4:A | 个 | 3 | GB/T 3091-2015
| 隔板 | XQJ-TPC-07-100 L=2000m | 02690047DR2206PS009-4:A | m | 30 | GB/T 3091-2015
| 隔板 | XQJ-TPC-07-200 L=2000m | 02690047DR2206PS009-4:A | m | 250 | GB/T 3091-2015