## 一、开标一览表
（一）开标一览表
项目名称：2022年9月工程类零序电流互感器 项目编号：HGCGD22119
序号 | 计划号 | 物料描述 | 规格型号 | 计量单位 | 计划数量 | 验收标准 | 建议交货日期 | 供货地点 | 备注 | 含税单价（元） | 含税金额（元） | 生产厂家 | 备注
1 | TJ20220831 | 零序电流互感器 | LMBF-0.5/300*800型；额定电压0.5KV；S1-S2:100/1A；2.5VA;10P10级，E级绝缘；功率因素：cosØ=1.0；开口式 | 台 | 23 | GB1208-2006 | 2022.09.20 | 衡钢III站、联络站、SVC小电流接地 | 衡钢III站14台，联络站2台，SVC 7台
注：1、投标报价含税，税率13% ； 2、生产厂家要求全称填写准确无误 ； 3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）；
投标人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
日 期： 年 月 日

## 二、商务 技术偏离表
（二）商务/技术偏离表
项目名称：2022年8月工程类电缆采购项目 项目编号：HGCTD22014
偏离类型 | 序号 | 招标内容 | 偏离内容
商务偏离
技术偏离
注：1、如商务无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容有序对应填写，后在偏离内容栏中按序号顺序填写准确清楚。 2、如技术无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容（物料描述、标准、交货期等内容）有序对应填写，后在偏离内容栏中按对应序号顺序填写准确清楚。
投标人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
日 期： 年 月 日