## 一、开标一览表
（一）开标一览表
项目名称：炼钢厂产线提质增效改造 (HG202218)二炼钢厂房东扩配套低压配电柜及开关箱采购 项目编号：HG JS-G2024051
序号 | 物料描述 | 规格型号 | 计量单位 | 定尺尺寸 其他要求 | 计划数量 | 建议交货日期 | 供货地点 | 备注 | 含税单价(元) | 含税合价(元) | 生产厂家
1 | 电源开关箱 | 非标 | 台 | 1000*600*1600mm(W*D*H) | 1 | 2024.5.30 | HG202218项目二炼钢厂房东扩杨浩铭计划19973490221 | 铭牌+DELSB201,380V,IP43,技术参数详见图纸
2 | 电源开关箱 | 非标 | 台 | 800*400*800mm(W*D*H) | 1 | 2024.5.30 |  | 铭牌+EFLSB201,380V,IP43,技术参数详见图纸
3 | 检修段开关箱 | 非标 | 台 | 800*600*1600mm(W*D*H) | 2 | 2024.5.30 |  | 铭牌+DELSB101、103,380V,IP43,技术参数详见图纸
4 | 检修段开关箱 | 非标 | 台 | 1000*600*1600mm(W*D*H) | 1 | 2024.5.30 |  | 铭牌+DELSB102,380V,IP43,技术参数详见图纸
5 | 检修段开关箱 | 非标 | 台 | 800*400*800mm(W*D*H) | 1 | 2024.5.30 |  | 铭牌+EFLSB101,380V,IP43,技术参数详见图纸
6 | 照明配电箱 | PXT-4-3*6/1CM | 个 |  | 2 | 2024.5.30 |  | 铭牌+LPB01~02,380V,IP43,技术参数详见图纸EE004015
7 | 照明配电箱 | 箱体由配电箱厂家安装 | 个 |  | 1 | 2024.5.30 |  | 铭牌+LPB01,380V,IP43,技术参数详见图纸EE004017
8 | 电源开关箱 | 非标 | 个 | 800*600*1600mm(W*D*H) | 1 | 2024.5.30 |  | 铭牌+GZHX-DY1,380V,IP53,技术参数详见图纸EE004018-6
9 | 检修段开关箱 | 非标 | 个 | 800*600*1600mm(W*D*H) | 2 | 2024.5.30 |  | 铭牌+GZHX-JX1`2,380V,IP53,技术参数详见图纸EE004018-7、8
10 | 隔离开关柜 | GN19-10 | 台 | 1000Wx1000Dx2200H | 2 | 2024.5.25 |  | 1250A,31.5kA,带操作机构，配电磁锁，具体参数详见图纸
11 | 低压配电柜 | GGD3 | 台 | 1000Wx1000Dx2200H | 3 | 2024.5.25 |  | 标牌+D1MCC101~103，具体参数详见图纸
12 | 低压配电柜 | GGD3 | 台 | 1000Wx1000Dx2200H | 3 | 2024.5.25 |  | 标牌+D1MCC201~203，具体参数详见图纸
13 | 低压母线桥 | 主母线：TMY-3*2（125*10） 中性母线：TMY-1（125*10） | 套 |  | 1 | 2024.5.30 |  | 预计5米，具体参数详见图纸
14 | 母线连接 | 主母线：TMY-3*2（125*10） 中性母线：TMY-1（125*10） | 套 |  | 2 | 2024.5.30 |  | 预计5米，具体参数详见图纸
合计
注：1、投标报价含税，税率13% 2、生产厂家要求全称填写准确无误
投标人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
日期：

## 二、分项报价表
（二）分项报价表
项目名称：炼钢厂产线提质增效改造 (HG202218)二炼钢厂房东扩配套低压配电柜及开关箱采购 项目编号：HG JS-G2024051
序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 生产厂家 | 单价 | 金额（元） | 备注
|  |  | (台/件) |  | （元）
1
小计（元）
2
小计（元）
3
4
……
……
合计（元）
注：1、如免去某些费用，请在报价栏内注明“免费”字样（所有报价均为含税价） 2、投标人必须对每一面柜、台、箱按本表进行详细的分项报价。
投标人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
日 期： 年 月 日

## 三、偏离表
（三）商务/技术偏离表
项目名称：炼钢厂产线提质增效改造 (HG202218)二炼钢厂房东扩配套低压配电柜及开关箱采购 项目编号：HG JS-G2024051
偏离类型 | 序号 | 招标方要求内容 | 投标方偏离内容
商务偏离
技术偏离
注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。 2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。
投标人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
日 期： 年 月 日